## 書式5a
施工計画チェックリスト（１） | [23 empty] | （書式－５ａ）
2015.11.1改訂
１．CFT造施工管理技術者、施工実績等
項目 | 内容 | [24 empty] | 記載ページ
1.1 CFT造施工管理技術者 |  | ・氏名 | [12 empty] | ・登録番号 | [10 empty] | （ | p）
※CFT造施工管理技術者登録証のコピーを添付して下さい。
|  | ・経験の有無 |  |  |  | CFT造施工計画書作成 | [7 empty] | □ | 有 | （ |  |  | 件） |  | □ | 無 |  |  |  | －
[6 empty] | CFT造充填施工管理 | [7 empty] | □ | 有 | （ |  |  | 件） |  | □ | 無
1.2 CFT造施工実績および申請現場の規模 |  | ・ 施工技術ランク | [5 empty] | □ | SA |  | □ | A |  | □ | B |  | □ | C | [7 empty] | （ | p）
※CFT造施工技術ランク認定証のコピーを添付して下さい。
|  | ・ CFT造柱施工件数 | [5 empty] | （ |  |  | 件） | [14 empty] | －
|  | 項目 | [12 empty] | 施工実績における 最大規模 |  |  |  |  | 申請現場における規模
CFT造充填ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度 (N/mm2)
全体充填高さ (m)
全体打込み量 (m3)
|  | ・ 申請物件の難易度 | [5 empty] | □ | 高 |  | □ | 中 |  | □ | 低 | [10 empty] | －
1.3 施工計画書の形態 |  | ・ 施工計画書の形態 | [5 empty] | □ | 施工計画書 |  |  |  |  | □ | 施工計画概要書 | [10 empty] | －
２．施工計画
項目 | 内容 | [24 empty] | 記載ページ
2.1 人員配置と役割 |  | ・作業所組織図の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | （ | p）
|  | ・人員配置・役割分担表の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | （ | p）
|  | ・担当者間連絡方法 | [6 empty] | （ | [14 empty] | ） |  | （ | p）
|  | ・緊急事態対応の有無 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | （ | p）
2.2 レディーミクストコンクリート工場
|  | 工場No. |  |  | 工場名 |  |  |  | JIS認証番号 | [5 empty] | 運搬時間(分) |  |  |  | 選定理由 | [6 empty] | （ | p）
a
b
c
2.3 調合 |  | 1) 要求性能 | [23 empty] | （ | p）
|  | 調合 No. |  | 設計基準強度 (N/mm2) |  |  |  |  | スランプ・スランプフロー(cm) | [7 empty] | 空気量(%) |  |  |  | 備考
1
2
3
|  | 2) 調合決定に用いた諸設定値等 | [23 empty] | （ | p）
|  | 工場・ 調合No. |  | 結合材種類 (セメント種類) |  | 調合強度を定める材齢 （m日） | 強度管理材齢 （n日） |  | 呼び強度 または 指定強度・ 管理強度 |  |  | 調合 強度 (N/mm2) |  |  | Sc※ (N/mm2) |  | mSn (N/mm2) |  | Sd (N/mm2) | σ (N/mm2) | K |  | α
a-1
※大臣認定コンクリートにおいて、Sc、Sdを設定していない場合は、指定または管理強度からFcを引いた値を記入すること。その際、mSn・Sdには「－｣を記入して下さい。
|  | 3) 調合確認方法 | [23 empty] | （ | p）
|  |  | □ | 室内試し練り | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | □ | 実機試し練り | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | □ | 小規模モデル実験 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | □ | モデル実験 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | □ | 当協会指導実験 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日

## 書式5b
施工計画チェックリスト（２） | [23 empty] | （書式－５ｂ）
2015.11.1改訂
項目 | 内容 | [24 empty] | 記載ページ
2.3 調合(続き) |  | 4) 上記調合確認における試験結果 | [23 empty] | （ | p）
|  |  | 工場・ 調合No. | 項目 |  |  |  |  | 試験結果
[9 empty] | 練上がり |  | 30 分後 |  | 60 分後 |  | 90 分後 |  | 120 分後 |  | ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ量 (cm3/cm2) |  |  | 沈降量 (mm)
|  |  | a-1 | ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
ｽﾗﾝﾌﾟ･ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm)
空気量 (%)
ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 (℃)
|  | ・ | 圧縮強度試験結果 | [22 empty] | （ | p）
|  |  | 工場・ 調合 No. | 試験結果 (N/mm2)
|  |  |  | 材齢1週 |  | 材齢4週 |  |  |  | 材齢8週 |  |  |  | 材齢13週
a-1
|  | 5) 決定調合 | [23 empty] | （ | p）
|  |  | 工場・ 調合 No. | 結合材 種類 | 水結合 材比 (%) |  | 細骨 材率 (%) |  | ｽﾗﾝﾌﾟ･ ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm) |  |  | 空気量 (%) |  | 単位量 (kg/m3)
[14 empty] | セメント |  | 水 |  | 細骨材 |  | 粗骨材 | 混和材 |  | 混和剤
a-1
|  | ・ | 上記コンクリートの種別（該当する欄に○印） | [22 empty] | （ | p）
|  |  | 工場・調合No. | JIS A 5308 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | JIS A 5308 高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 大臣認定コンクリート （認定番号を記入）
a-1
※大臣認定コンクリートの場合は、認定書と別添の写しを添付のこと

## 書式5c
施工計画チェックリスト（３） | [20 empty] | （書式－５ｃ）
2015.11.1改訂
項目 | 内容 | [21 empty] | 記載ページ
2.4 工程 |  | ・鋼管柱製作 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | （ | p）
|  | ・鋼管柱建方 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | （ | p）
|  | ・コンクリート充填 | [20 empty] | （ | p）
|  |  | 落し込み充填 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 圧入 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ | 年 |  | 月 |  | 日
2.5 コンクリートの充填工法 |  | ・ 地上階 |  |  |  | □ | 圧入 |  |  |  |  | □ | 落し込み充填 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | p）
|  | ・ 地下階 |  |  |  | □ | 圧入 |  |  |  |  | □ | 落し込み充填 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | p）
2.6 鋼管柱の形状・ 加工 |  | ・ 鋼管の詳細図 | [20 empty] | （ | p）
※代表的な柱の最下層の柱脚から最上層の柱頭までが表記された図面（鉄骨製作図；実際に製作される柱の詳細が分かるもの）を添付して下さい。
|  | ・ 誘導管の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [12 empty] | （ | p）
※無とした場合は根拠となる資料を添付して下さい。
|  | ・ 圧入口の補強板の有無 | [20 empty] | （ | p）
[7 empty] | □ | 有 | □ | 無
※実際の柱に取付ける補強板等の要領を図示して下さい。
・成形角形鋼管柱の角部と補強板との溶接の取合いが分かるものなど。
|  | ・ ダイアフラムの打設孔の最小開口率 | [20 empty] | （ | p）
[5 empty] | 最小開口率： |  |  |  |  | ％ |  |  | □ | 15％以上 |  |  | □ | 15％未満
※最小開口率の計算根拠を示して下さい。
|  | ・ ダイアフラムの４隅の空気抜き孔（またはスカラップ）の有無 | [20 empty] | （ | p）
[7 empty] | □ | 有 | □ | 無
[5 empty] | 空気抜き孔の直径（またはスカラップのＲ）： | [11 empty] | mm
※実際の形状・位置・寸法を示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
※Ｒで示せない場合は図示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
|  | ・ 形状保持板の４隅の空気抜き孔（またはスカラップ）の有無 | [20 empty] | （ | p）
[7 empty] | □ | 有 | □ | 無
[5 empty] | 空気抜き孔の直径（またはスカラップのＲ）： | [11 empty] | mm
※実際の形状・位置・寸法を示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
※Ｒで示せない場合は図示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
|  | ・ 水抜き孔の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [12 empty] | （ | p）
※実際の形状・位置・寸法を示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
|  | ・ 蒸気抜き孔（各階柱の柱頭・柱脚部に各２箇所ずつ対面配置、孔間隔が5mを超える場合 | [20 empty] | （ | p）
は5mを超えない範囲で設置）の有無
[7 empty] | □ | 有 | □ | 無
[5 empty] | 蒸気抜き孔の直径： | [7 empty] | mm （告示範囲：10～20ｍｍ）
※実際の形状・位置・寸法を示して下さい（鉄骨製作図添付でも可）。
※告示464号の7第4項を参照して下さい。

## 書式5d
施工計画チェックリスト（４） | [8 empty] | （書式－５ｄ）
2015.11.1改訂
項目 | 内容 | [9 empty] | 記載ページ
2.7 圧入工法による打込計画 | ・1回の打込み（圧入）高さ |  | 最大値：（ | [5 empty] | ）ｍ |  | （ | p）
| ・高さ方向圧入回数 |  | （ | [5 empty] | ）回 |  | （ | p）
| ・打込み（圧入）高さの限度の検討（側圧による鋼管の応力・変形を考慮） | [9 empty] | （ | p）
|  |  | □有 |  |  | □無（ |  |  | ）
※施工計画概要書の場合は計画圧入高さと限度(計算値)を記入
| （ | [7 empty] | ）
| ・ストローク数・圧入速さ |  | ストローク数：（ |  | ～ |  | ）ストローク/分 |  |  |  | （ | p）
| 圧入速さ：（ |  | ）ｍ/分
| ・鋼管柱本数 |  | 総 本 数：（ |  |  |  | ）本 |  |  |  | （ | p）
| １日の打込み本数：（最大 |  |  |  | ）本
| ・1本あたり圧送時間 |  | （ |  | ～ |  | ）分 |  |  |  | （ | p）
| ・打込み量 |  | 総打込み量：（ | [5 empty] | ）ｍ3 |  | （ | p）
| １日の打込み量 ：（最大 |  |  |  | ）ｍ3/日
| １回の打込み量 ：（最大 |  |  |  | ）ｍ3/本
| ・圧入順序の検討 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| ・時間あたりの打込み量の最大値 ： （ | [7 empty] | ）ｍ3 |  | （ | p）
| ・コンクリート出荷間隔：（ |  | ）分 | [7 empty] | （ | p）
| ・遮断装置の種類 | □ | スライドバルブ |  |  | □ | ピンバルブ |  |  |  | （ | p）
|  | □ | その他 （ |  |  |  |  | ）
| ・ポンプ車機種・能力検討 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| 圧送負荷計算値：（ |  |  |  | ）ＭＰａ
| 機種名 ：（ |  |  |  | ）
| 能力 ：（ |  |  |  | ）ＭＰａ
| ・打継ぎ方法の検討 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| ・溜まり水の除去方法 | □ | ポンプ等による排水 |  |  | □ | 吸水除去 |  |  |  | （ | p）
|  | □ | 送風乾燥 |  | □ | その他 （ |  |  | ）
| ・打止め方法の検討 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| ・タイムスケジュール | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| ・充填管理方法 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
|  | □ | カメラ | □ | 蒸気抜き孔通過の目視
|  | □ | その他 （ |  |  |  |  | ）
| ・蒸気抜き孔の閉塞方法 | （ | [6 empty] | ） |  | （ | p）
| ・残コン処理計画 | □ | 有 | □ | 無（ |  |  | ） |  |  | （ | p）
| ・鋼管上部の養生方法（打込み終了後） （ | [7 empty] | ） |  | （ | p）

## 書式5e
施工計画チェックリスト（５） | [7 empty] | （書式－５ｅ）
2015.11.1改訂
項目 | 内容 | [8 empty] | 記載ページ
2.8 落し込み充填工法 による打込計画 | ・コンクリート打込み機器 | □バケット □ポンプ車 □その他（ ） | [7 empty] | （ | p）
| ・鋼管柱本数 | 総本数（ | [5 empty] | ）本 |  | （ | p）
|  | 1日の打込み（充填)本数：（最大 | [5 empty] | ）本
| ・１回の打込み(充填）高さ | 最大値（ | [5 empty] | ）m |  | （ | p）
| ・打込み高さの限度の検討（側圧による鋼管の応力・変形を考慮） | [8 empty] | （ | p）
|  | □有 |  | □無（ |  |  | ）
※施工計画概要書の場合は計画圧入高さと限度(計算値)を記入
| ・打込み（充填）量 | 総打込み量（ | [5 empty] | ）ｍ3 |  | （ | p）
|  | 1日の打込み量（最大 | [5 empty] | ）m3/日
|  | 1回の打込み量（最大 | [5 empty] | ）m3/本
| ・充填管の種類 | □トレミー管 |  | □フレキシブルホース | [5 empty] | （ | p）
|  | □サニーホース |  | □その他（ |  |  |  | ）
| ・充填管の長さ | 最大値（ | [5 empty] | ）m |  | （ | p）
| ・落し込み順序の検討 | □有 |  | □無（ |  |  |  | ） |  | （ | p）
| ・コンクリート出荷間隔 | （ |  | ）分 | [5 empty] | （ | p）
| ・打込み開始時の自由落下高さ | （ |  |  |  | ）m以下 |  |  |  | （ | p）
| ・締固め方法の検討 | □有（ |  | ） | □無（ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ≧55cm） |  |  |  |  | （ | p）
| ・打込み（充填）速度 | （ |  |  |  |  | ）m/分 |  |  | （ | p）
| ・打重ね（打込み継続中） | □有 回数（ |  |  |  | ）回 | □無 |  |  | （ | p）
打重ね位置（記載ページを右欄に記入）
|  | 打重ね時間間隔（ |  |  |  |  | ）分以内
| ・打継ぎ方法の検討 | □有 |  |  | □無( ） |  |  |  |  | （ | p）
| ・溜まり水の除去方法 | □ポンプ等による排水 |  |  | □吸水除去 |  |  |  |  | （ | p）
|  | □送風乾燥 |  | □その他（ ）
| ・打止め方法の検討 | □有 |  | □無（ ） | [5 empty] | （ | p）
| ・蒸気抜き孔の閉塞方法 | （ ） | [7 empty] | （ | p）
| ・タイムスケジュール | □有 |  | □無（ ） | [5 empty] | （ | p）
| ・鋼管上部の養生方法（打込み終了後） |  | （ ） | [6 empty] | （ | p）

## 書式5f
施工計画チェックリスト（６） | [8 empty] | （書式－５ｆ）
2015.11.1改訂
項目 | 内容 | [9 empty] | 記載ページ
2.9 品質管理計画 | ・コンクリート品質管理方法 | [9 empty] | （ | p）
|  | □CFT造技術指針 |  |  | □JASS 5 | □その他（大臣認定等）
| ・フレッシュコンクリートの試験 | [9 empty] | （ | p）
| 工場・調合No. |  | 項目 |  | 判定基準値 | 試験頻度
| a-1 |  | ワーカビリティー
|  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ・ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ |  | ± cm
|  |  | 空気量 |  | ± ％
ワーカビリティー
|  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ・ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ |  | ± cm
|  |  | 空気量 |  | ± ％
ワーカビリティー
|  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ・ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ |  | ± cm
|  |  | 空気量 |  | ± ％
注：調合種類ごとに行を挿入し記入して下さい
| ・フレッシュコンクリートの試験結果が判定基準をはずれた場合の処置 | [9 empty] | （ | p）
[6 empty] | □有 |  | □無
| ・使用コンクリートの強度管理（養生方法： ） | [9 empty] | （ | p）
| 工場・調合No. |  | 試験材齢 | 判定基準値算定式 |  |  |  | 判定値
| a-1 |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
N/mm2
|  |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
N/mm2
|  |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
N/mm2
注：調合種類ごとに行を挿入し記入して下さい
| ・構造体コンクリートの強度管理（養生方法： ） | [9 empty] | （ | p）
| 工場・調合No. |  | 試験材齢 | 判定基準値算定式 |  |  |  | 判定値
| a-1 |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
|  |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
|  |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
|  |  | 日 |  |  |  |  | N/mm2
注：調合種類ごとに行を挿入し記入して下さい
| ・コンクリート試験記録用紙の有無 |  |  |  |  | □有 | □無 |  |  |  | （ | p）
| ・圧入前後の鋼管品質管理チェックシートの有無 |  |  |  |  | □有 | □無 |  |  |  | （ | p）
2.10 CFT造指針適合技術指導後からの変更事項 | ・変更事項の有無 有の場合は概要を記入 |  |  |  |  | □有 | □無 |  |  |  | （ | p）
| （ | [5 empty] | ）
2.11 備考 | ・特定行政庁等からの指導の有無 有の場合は概要を記入 |  |  |  |  | □有 | □無 |  |  |  | （ | p）
| （ | [5 empty] | ）
| ・その他特記事項の有無 有の場合は概要を記入 |  |  |  |  | □有 | □無 |  |  |  | （ | p）
| （ | [5 empty] | ）